Памятка о правилах пожарной безопасности в

Сети отелей BALGATURA CLUB

Уважаемые гости!

Во избежание возникновения пожаров ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- разводить костры на всей территории Отеля и территории природоохранной зоны, а также за пределами территории Отеля в неустановленных местах;

- хранить в местах отдыха и проживания легковоспламеняющиеся жидкости, горючие газы, взрывчатые вещества;

- пользоваться электроутюгами, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;

- оставлять без присмотра включенные электронагревательные приборы; телевизоры, радиоприемники и т.п.;

- вносить изменения в электрическую схему в местах проживания и отдыха, устанавливать дополнительные розетки и светильники, использовать самодельные электронагревательные приборы, электропроводки-времянки.

- пользоваться неисправными электроприборами, поврежденными электророзетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) необходимо:

- известить о пожаре всех лиц, находящихся в месте отдыха и проживания, общественном месте;

- немедленно сообщить об этом по телефонам 101, 112, при этом необходимо назвать свое местонахождение, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию;

- принять меры по тушению пожара средствами первичного пожаротушения.

Инструкция по пользованию порошковым огнетушителем 1. Встряхнуть и поднести огнетушитель к месту пожара , выдернуть опломбированную чеку. 2. Удостовериться, что щель распылителя находится перпендикулярно оси корпуса огнетушителя. 3. Направить распылитель на очаг пожара на расстоянии 3-4 м. 4. Привести огнетушитель в действие: нажать ручку запорно-пускового устройства. Струю огнетушащего порошка направлять под углом 20-30 °С к горящей поверхности. Во время тушения периодически производить тряску огнетушителя для обеспечения полного выхода огнетушащего вещества. Допускается многократное пользование и прерывистое действие.

При отсутствии возможности принятии мер по тушению пожара покинуть место возгорания согласно планам эвакуации и голосовому оповещению о пожаре.

В случае невозможности покинуть место возгорания необходимо выйти на балкон или другую открытую площадку, плотно закрыв за собой двери, и ожидать прибытия спасателей.

Администрация